ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΤΙΤΛΟΣ: MEΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ         ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22

Αρ.4218 / 02.04.2021                                                                                  Προϋπ: 215.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης  για τις ανάγκες του Δήμου Αγίου Βασιλείου  .

Τα είδη και οι ποσότητες των Υλικών Υδροάρδευσης – Αποχέτευσης αναφέρονται αναλυτικά

στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις παραγγελίες,

στην έδρα του Δήμου.

.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 215.000,00€ με το Φ.Π.Α. και αφορά 150.000,00 το 2021 και 65.000,00 το 2022.

Σπήλι     02/04/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                      ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ    ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ            ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΙΑΓ. 2021-2022)

Προϋπ: 173.387,10 €   χωρίς ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 4,75 | 237,5 |  |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 8,1 | 162 |  |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ75 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 7,1 | 142 |  |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 25 | 8,4 | 210 |  |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ125 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 13,41 | 201,15 |  |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ63 45 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 14,6 | 219 |  |
| 7 | ΗΛΕΚΡΟΓΩΝΙΑ Φ63 90 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 14,6 | 219 |  |
| 8 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ90 45 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 23,2 | 348 |  |
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ90 90 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 22,5 | 337,5 |  |
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ110 45 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 32,9 | 329 |  |
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ110 90 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 32,3 | 323 |  |
| 12 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ125 45 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 37,8 | 378 |  |
| 13 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ125 90 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 37,8 | 378 |  |
| 14 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ Φ63 90 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 14,4 | 216 |  |
| 15 | ΓΩΝΙΑ ΜΗΧ ΣΥΣΦ ΑΡΣ Φ18Χ1/2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 2,54 | 254 |  |
| 16 | ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΕΝΟ ΡΟΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 2,35 | 47 |  |
| 17 | ΗΛΕΚ.ΣΥΣΤΟΛΗ 90*63 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 16,5 | 165 |  |
| 18 | ΗΛΕΚ.ΕΞ.ΜΕΤΑΒ Φ50Χ1,5" 16 ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 17,86 | 535,8 |  |
| 19 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 0,32 | 32 |  |
| 20 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛ ΘΥΛ ΘΥΛ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 5,92 | 592 |  |
| 21 | ΜΕΙΩΤ ΠΙΕΣΗΣ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 47,56 | 475,6 |  |
| 22 | ΗΛΕΚ.ΕΞ.ΜΕΤΑΒ. 63*2 ΑΡΣ. 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 28,4 | 852 |  |
| 23 | ΗΛΕΚ.ΕΞ.ΜΕΤΑΒ. 75*2 1/2 ΑΡΣ. 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 43,77 | 437,7 |  |
| 24 | ΔΑΚΤ Φ63 ΣΩΛ PVC-U | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 0,4 | 4 |  |
| 25 | ΔΑΚΤ Φ110 ΣΩΛ PVC-U | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 0,91 | 9,1 |  |
| 26 | ΔΑΚΤ Φ125 ΣΩΛ PVC-U | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 1,01 | 10,1 |  |
| 27 | ΔΑΚΤ Φ140 ΣΩΛ PVC-U | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 1,17 | 11,7 |  |
| 28 | ΔΑΚΤ Φ160 ΣΩΛ PVC-U | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 1,59 | 15,9 |  |
| 29 | ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 25mm | ΠΑΚΕΤΟ | 20 | 5,6 | 112 |  |
| 30 | ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ32 | ΜΕΤΡΑ | 300 | 0,41 | 123 |  |
| 31 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ 2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 2,65 | 212 |  |
| 32 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ 2" ΜΕΒ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 120 | 3,01 | 361,2 |  |
| 33 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ 1 1/2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 2,28 | 182,4 |  |
| 34 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ 1 1/2" ΜΕΒ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 120 | 2,17 | 260,4 |  |
| 35 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 0,69 | 55,2 |  |
| 36 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ 1" ΜΕΒ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 120 | 0,9 | 108 |  |
| 37 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ 1/2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 0,4 | 32 |  |
| 38 | ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒ 1/2" ΜΕΒ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 120 | 0,35 | 42 |  |
| 39 | ΤΑΦ Φ18Χ18Χ18 ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 4,76 | 238 |  |
| 40 | ΤΑΦ Φ16Χ16Χ16Χ ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 3,86 | 115,8 |  |
| 41 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 " | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 0,32 | 6,4 |  |
| 42 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 0,42 | 8,4 |  |
| 43 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 0,69 | 20,7 |  |
| 44 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 1,27 | 25,4 |  |
| 45 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 1,54 | 30,8 |  |
| 46 | ΣΩΛ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥ Φ32/10 3Γ ΥΔΡΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΑ | 2000 | 0,58 | 1.160,00 |  |
| 47 | ΣΩΛ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥ Φ50/10 3Γ ΥΔΡΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΑ | 1000 | 1,28 | 1280 |  |
| 48 | ΣΩΛ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥ Φ63/10 3Γ ΥΔΡΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΑ | 10000 | 1,8575 | 18.575,00 |  |
| 49 | ΣΩΛ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥ Φ90/10 3Γ ΥΔΡΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΑ | 500 | 3,9 | 1950 |  |
| 50 | ΣΩΛ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥ Φ63/16 3Γ ΥΔΡΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΑ | 4000 | 2,75 | 11000 |  |
| 51 | ΣΩΛ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥ Φ90/16 3Γ ΥΔΡΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΑ | 600 | 5,3 | 3180 |  |
| 52 | ΣΩΛ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥ Φ32/16 3Γ ΥΔΡΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΑ | 500 | 0,85 | 425 |  |
| 53 | ΣΩΛ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ SD 18*2 | ΜΕΤΡΑ | 2500 | 0,3 | 750 |  |
| 54 | ΣΩΛ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ SD 22*2 | ΜΕΤΡΑ | 500 | 0,67 | 335 |  |
| 55 | ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤ. ΠΛ. ΣΩΛ. 29Η'' 28 | ΜΕΤΡΑ | 1000 | 0,21 | 210 |  |
| 56 | ΛΑΣΤΙΧΑ Φ18Χ2 ΕΠΕΝΔ REX XPE | ΜΕΤΡΑ | 1000 | 0,74 | 740 |  |
| 57 | ΛΑΣΤΙΧΑ Φ16Χ2 ΕΠΕΝΔ REX XPE | ΜΕΤΡΑ | 300 | 0,69 | 207 |  |
| 58 | ΛΑΣΤΙΧΑ Φ22Χ3 ΥΔΡΕΥΣ | ΜΕΤΡΑ | 300 | 0,61 | 183 |  |
| 59 | ΛΑΣΤΙΧΑ Φ28Χ3 ΥΔΡΕΥΣ | ΜΕΤΡΑ | 300 | 0,81 | 243 |  |
| 60 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 153-175 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 81,1 | 1622 |  |
| 61 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 184-207 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 55 | 1100 |  |
| 62 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 190-230ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 65 | 1300 |  |
| 63 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 198-228 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 60 | 1200 |  |
| 64 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 211-241 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 117,68 | 2353,6 |  |
| 65 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 235-265 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 90,29 | 1805,8 |  |
| 66 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 305-326 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 70 | 2100 |  |
| 67 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 60-95 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 32 | 640 |  |
| 68 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 84-106 ΡΝ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 30 | 300 |  |
| 69 | ΒΡΥΣΕΣ 1/2" ΑΝΤΙΠΑΓ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 3,65 | 109,5 |  |
| 70 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤ ΕΠΙΤΟΙΧ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 20,09 | 301,35 |  |
| 71 | ΣΙΦΟΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ Φ40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,33 | 66,5 |  |
| 72 | ΣΠΙΡΑΛ 1/2" 30CM INOX | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,91 | 95,5 |  |
| 73 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡ ΜΟΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 20,24 | 202,4 |  |
| 74 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡ ΓΕΦΥΡΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 29,44 | 294,4 |  |
| 75 | ΒΙΔΕΣ Μ8Χ50 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 0,09 | 27 |  |
| 76 | ΒΙΔΕΣ Μ10Χ50 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 0,15 | 45 |  |
| 77 | ΒΙΔΕΣ Μ12Χ50 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 0,22 | 66 |  |
| 78 | ΛΑΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ Φ63 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 3,17 | 63,4 |  |
| 79 | ΛΑΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΞΗΣ Φ90 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 4,76 | 47,6 |  |
| 80 | ΚΟΛΑΡΟ ΥΔΡ.ΧΥΤ.PVC/PE 63*1'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 14,02 | 1121,6 |  |
| 81 | ΚΟΛΑΡΟ ΥΔΡ.ΧΥΤ.PVC/PE 90*1'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 20,12 | 1006 |  |
| 82 | ΚΟΛΑΡΟ ΥΔΡ.ΧΥΤ.PVC/PE 110*1'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 26,71 | 267,1 |  |
| 83 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 16mm ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ Φ50 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,06 | 53 |  |
| 84 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 16mm ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ Φ80 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,1 | 55 |  |
| 85 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 16mm ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ Φ100 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,22 | 61 |  |
| 86 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ Φ28 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 7,19 | 359,5 |  |
| 87 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ Φ22 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 3,65 | 182,5 |  |
| 88 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ Φ18 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 2,06 | 103 |  |
| 89 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ Φ16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,75 | 87,5 |  |
| 90 | ΚΟΛΑΡΟ ΥΔΡ.ΧΥΤ.PVC/PE 125*11/2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 35,98 | 359,8 |  |
| 91 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤ.Φ110/16 ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40 | 11,59 | 463,6 |  |
| 92 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤ.Φ125/16 ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40 | 14,88 | 595,2 |  |
| 93 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤ.Φ140/16 ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 18,9 | 378 |  |
| 94 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤ.Φ160/16 ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 23,96 | 479,2 |  |
| 95 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 0,54 | 16,2 |  |
| 96 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΑΡΣ Φ28Χ1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 4,92 | 246 |  |
| 97 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΑΡΣ Φ22Χ3/4" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,8 | 90 |  |
| 98 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΑΡΣ Φ32Χ1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 6,35 | 317,5 |  |
| 99 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤ.Φ90/16 ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 7,93 | 634,4 |  |
| 100 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤ.Φ63/16 ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 4,57 | 457 |  |
| 101 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ ΟΡΕΙΧ Φ15 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,16 | 58 |  |
| 102 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ ΟΡΕΙΧ Φ18 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,75 | 87,5 |  |
| 103 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ ΓΑΛΒ 1/2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40 | 6,61 | 264,4 |  |
| 104 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ ΓΑΛΒ 3/4" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 7,4 | 148 |  |
| 105 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ ΓΑΛΒ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 8,46 | 169,2 |  |
| 106 | ΠΡΟΕΚΤ ΟΡΕΙΧ ΒΑΡ ΤΥΠ 1/2" (1CM) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 0,91 | 45,5 |  |
| 107 | ΠΡΟΕΚΤ ΟΡΕΙΧ ΒΑΡ ΤΥΠ 1/2" (2CM) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,28 | 64 |  |
| 108 | ΠΡΟΕΚΤ ΟΡΕΙΧ ΒΑΡ ΤΥΠ 1/2" (3CM) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,38 | 69 |  |
| 109 | ΤΣΙΜΕΝΤ ΦΡΕΑΤ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 35Χ35 ΚΟΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 31,18 | 4677 |  |
| 110 | ΣΧΑΡΑ ΚΑΝΑΛ 30Χ100 ΚΟΜΠΛΕ C-250 | ΜΕΤΡΑ | 50 | 42 | 2100 |  |
| 111 | ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 250 | 8,14 | 2.035,00 |  |
| 112 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 7,66 | 383 |  |
| 113 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΔΡ. Φ90/10 45ο | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 10,85 | 217 |  |
| 114 | ΡΑΚΟΡ ΠΛ. ΣΩΛ. 18*1/2*2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 1,34 | 268 |  |
| 115 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 1/2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,77 | 88,5 |  |
| 116 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 3/4" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 2,87 | 57,4 |  |
| 117 | ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 4,73 | 236,5 |  |
| 118 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΚΛΑΠΕ 2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 14,88 | 148,8 |  |
| 119 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΤΑΛ. ΑΡΣΕΝ.-ΘΗΛ. 1/2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 2,93 | 586 |  |
| 120 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ PE Φ63*2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 20,5 | 1640 |  |
| 121 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ PE Φ63 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80 | 33,23 | 2658,4 |  |
| 122 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Φ63/10ΑΤΜ | ΜΕΤΡΑ | 60 | 2,2 | 132 |  |
| 123 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Φ75/10ΑΤΜ | ΜΕΤΡΑ | 60 | 3,17 | 190,2 |  |
| 124 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Φ90/10ΑΤΜ | ΜΕΤΡΑ | 72 | 4,51 | 324,72 |  |
| 125 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Φ110/16ΑΤΜ | ΜΕΤΡΑ | 60 | 8,23 | 493,8 |  |
| 126 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Φ125/16 ΑΤΜ | ΜΕΤΡΑ | 60 | 12,8 | 768 |  |
| 127 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Φ200/16 ΑΤΜ | ΜΕΤΡΑ | 60 | 26,83 | 1609,8 |  |
| 128 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Φ280/16 ΑΤΜ | ΜΕΤΡΑ | 48 | 22 | 1056 |  |
| 129 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC Φ315/16 ΑΤΜ | ΜΕΤΡΑ | 48 | 24 | 1152 |  |
| 130 | ΒΑΝΑ ΕΛ. ΕΜΦΡ. Φ50 F4 PN16 2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 | 56,71 | 283,55 |  |
| 131 | ΒΑΝΑ ΕΛ. ΕΜΦΡ. Φ80 F4 PN16 3" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 75 | 750 |  |
| 132 | ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΝΑ Φ110 ΡΝ16 ΚΟΜΠΛΕ | ΣΕΤ | 2 | 470 | 940 |  |
| 133 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 2"ΒΤ+ ΦΟΥΣΚΑ ΟΡΕΙΧ. INOX | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 62 | 620 |  |
| 134 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΛΒ. ΠΛ. 2" ΔΙΠΛ. ΕΝΕ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 31,52 | 945,6 |  |
| 135 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 80-100/30cm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 118,72 | 2374,4 |  |
| 136 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 115-135/30cm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 122,55 | 1225,5 |  |
| 137 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ Φ50*2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 8,54 | 170,8 |  |
| 138 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ Φ80*3 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 11,59 | 231,8 |  |
| 139 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝ. PVC-U EN 1401 Φ160 Σ-41 | ΜΕΤΡΑ | 1200 | 5,8 | 6960 |  |
| 140 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝ. PVC-U EN 1401 Φ200 Σ-41 | ΜΕΤΡΑ | 1000 | 8,7 | 8700 |  |
| 141 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝ. PVC-U EN 1401 Φ250 Σ-41 | ΜΕΤΡΑ | 500 | 13,5 | 6750 |  |
| 142 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝ. PVC-U EN 1401 Φ400 Σ-41 | ΜΕΤΡΑ | 90 | 35 | 3150 |  |
| 143 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝ. PVC-U EN 1401 Φ315 Σ-41 | ΜΕΤΡΑ | 64 | 21,5 | 1376 |  |
| 144 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝ. Φ160 90ο | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 5,73 | 286,5 |  |
| 145 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝ. Φ160 45ο | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 3,66 | 183 |  |
| 146 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝ. Φ200 90ο | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 10,79 | 323,7 |  |
| 147 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝ. Φ200 45ο | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 8,41 | 252,3 |  |
| 148 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝ. Φ250 90ο | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 24,88 | 248,8 |  |
| 149 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝ. Φ250 45ο | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 19,02 | 190,2 |  |
| 150 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160*160 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60 | 6,95 | 417 |  |
| 151 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200*200 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 19,7 | 985 |  |
| 152 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 43,6 | 1308 |  |
| 153 | ΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 | 40 | 200 |  |
| 154 | ΠΩΜΑ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ160 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 1,76 | 35,2 |  |
| 155 | ΠΩΜΑ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ200 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 3,66 | 73,2 |  |
| 156 | ΠΩΜΑ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ250 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 11,34 | 113,4 |  |
| 157 | ΠΩΜΑ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΘΗΛΥΚΟ Φ160 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 2,62 | 26,2 |  |
| 158 | ΠΩΜΑ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΘΗΛΥΚΟ Φ200 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 3,84 | 76,8 |  |
| 159 | ΗΜΙΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜ. Φ160/160 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 9,39 | 93,9 |  |
| 160 | ΗΜΙΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜ. Φ200/200 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 17,16 | 171,6 |  |
| 161 | ΗΜΙΤΑΥ ΥΠΟΝΟΜ. Φ250/250 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 53,99 | 539,9 |  |
| 162 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝ. 200*160 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 7,26 | 72,6 |  |
| 163 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝ. 250*200 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 14,15 | 141,5 |  |
| 164 | ΣΑΜΑΡΙΑ ΥΠΟΝ. 160*125/90 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 6,71 | 134,2 |  |
| 165 | ΣΑΜΑΡΙΑ ΥΠΟΝ. 200*125/90 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 6,74 | 134,8 |  |
| 166 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤΕΜENIO. Β.Τ. 30*30 C250 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 25 | 750 |  |
| 167 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤΕΜENIO. Β.Τ. 40*40 C250 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 37,19 | 1115,7 |  |
| 168 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤΕΜENIO. Β.Τ. 50*60 C250 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 65 | 1950 |  |
| 169 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤΕΜENIO. Β.Τ. 50*50 C250 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 67,07 | 2012,1 |  |
| 170 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤ. ΣΤΕΓΑΝΟ 30*30 Α15 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 15,85 | 158,5 |  |
| 171 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤ. ΣΤΕΓΑΝΟ 30*40 Α15 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 20,12 | 201,2 |  |
| 172 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤ. Β.Τ. Φ800/600 D400 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 65 | 3250 |  |
| 173 | ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 50*60 C250 ΑΝΟΙΓ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 85 | 1275 |  |
| 174 | ΣΧΑΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 600*960*80 C250 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 130 | 1950 |  |
| 175 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡ. ΓΑΛΒ. Β.Τ. 1'' | ΜΕΤΡΑ | 120 | 3,53 | 423,6 |  |
| 176 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡ. ΓΑΛΒ. Β.Τ. 1 1/2'' | ΜΕΤΡΑ | 120 | 5,43 | 651,6 |  |
| 177 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡ. ΓΑΛΒ. Β.Τ. 2'' | ΜΕΤΡΑ | 200 | 5,56 | 1112 |  |
| 178 | ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 1,16 | 116 |  |
| 179 | ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 11/2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 70 | 3,38 | 236,6 |  |
| 180 | ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 4,76 | 714 |  |
| 181 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΒΑΝΙΖΕ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 0,67 | 134 |  |
| 182 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 250 | 2,44 | 610 |  |
| 183 | ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 1,34 | 268 |  |
| 184 | ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 4,7 | 47 |  |
| 185 | ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 5,12 | 51,2 |  |
| 186 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. 1'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 0,67 | 134 |  |
| 187 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. 11/2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150 | 1,65 | 247,5 |  |
| 188 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. 2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 250 | 2,44 | 610 |  |
| 189 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. 21/2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 6,28 | 314 |  |
| 190 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. 3'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 7,93 | 158,6 |  |
| 191 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 0,24 | 48 |  |
| 192 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 3/4 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 0,34 | 68 |  |
| 193 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 1,77 | 531 |  |
| 194 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 21/2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 3,72 | 37,2 |  |
| 195 | ΜΕΙΩΤΗΣ. ΠΙΕΣΗΣ Β.Τ. ΕΔΡΑ INOX 1'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 | 56,1 | 280,5 |  |
| 196 | ΜΕΙΩΤΗΣ. ΠΙΕΣΗΣ Β.Τ. ΕΔΡΑ INOX 2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 165 | 1650 |  |
| 197 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2''*0,50Μ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 7,93 | 158,6 |  |
| 198 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2''*1Μ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 14,02 | 280,4 |  |
| 199 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2 1/2''*1Μ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 17,68 | 176,8 |  |
| 200 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FW 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200 | 2,62 | 524 |  |
| 201 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FW 3/4'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 3,84 | 192 |  |
| 202 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FW 1'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 6,46 | 646 |  |
| 203 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FW 1 1/2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 10 | 500 |  |
| 204 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FW 2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 20,73 | 2.073,00 |  |
| 205 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΤΑΛ. ΘΗΛ.-ΘΗΛ. 1/2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 2,74 | 137 |  |
| 206 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝ. 1/2*1/2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 4,27 | 213,5 |  |
| 207 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ -ΡΑΚΟΡ VPE 18*1/2" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 4,45 | 222,5 |  |
| 208 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ110 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 1,04 | 20,8 |  |
| 209 | ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΠΑΚΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 8,96 | 448 |  |
| 210 | ΚΟΛΛΑ PVC 472 gr 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 5,09 | 152,7 |  |
| 211 | ΣΩΛΗΝ. ΑΠΟΧ. Φ100/6Α ΕΛΟΤ | ΜΕΤΡΑ | 210 | 2,23 | 468,3 |  |
| 212 | ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ. Φ100 ΕΛΟΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 1,16 | 116 |  |
| 213 | ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ. Φ125 ΕΛΟΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 2,53 | 253 |  |
| 214 | ΤΑΥ ΑΠΟΧΕΤ. Φ100 ΕΛΟΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,34 | 67 |  |
| 215 | ΤΑΥ ΑΠΟΧΕΤ. Φ125 ΕΛΟΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 4,42 | 221 |  |
| 216 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧ. Φ125/100 ΕΛΟΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 1,34 | 40,2 |  |
| 217 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 2,26 | 45,2 |  |
| 218 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 11/2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 2,5 | 50 |  |
| 219 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2'' | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 4 | 200 |  |
| 220 | ΗΜΙΤΑΥ ΣΩΛ. ΑΠΟΧΕΤ. Φ100 ΕΛΟΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,34 | 67 |  |
| 221 | ΗΜΙΤΑΥ ΣΩΛ. ΑΠΟΧΕΤ. Φ125 ΕΛΟΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 2,5 | 75 |  |
| 222 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΩΛ. ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ160 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60 | 0,79 | 47,4 |  |
| 223 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΩΛ. ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 180 | 0,98 | 176,4 |  |
| 224 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΩΛ. ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 90 | 1,83 | 164,7 |  |
| 225 | ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΚΟΧΛ. Φ63*2*63 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 3 | 300 |  |
| 226 | ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΚΟΧΛ. Φ32*32*32 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 2,25 | 112,5 |  |
| 227 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΚΟΧΛ. Φ63*2 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 4,51 | 451 |  |
| 228 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. Φ32 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 1,88 | 94 |  |
| 229 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. Φ50 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 4,88 | 146,4 |  |
| 230 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. Φ63 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 7 | 350 |  |
| 231 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. Φ90 16ΑΤΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 | 17 | 510 |  |
| 232 | ΥΔΡΟΜ.DSTRP 1/2 “ R=160+ΒΑΛΒ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 | 29 | 2.900,00 |  |
| 233 | ΥΔΡΟΜ.DSTRP 3/4 “ R=160+ΒΑΛΒ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 33,5 | 335 |  |
| 234 | ΥΔΡΟΜ.DSTRP 1 “ R=160+ΒΑΛΒ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50 | 49,15 | 2.457,50 |  |
| 235 | ΥΔΡΟΜ.DSTRP 1 1/4 “ R=160+ΒΑΛΒ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 54,7 | 547 |  |
| 236 | ΥΔΡΟΜ.DSTRP 1 1/2 “ R=160+ΒΑΛΒ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 112,5 | 1.125,00 |  |
| 237 | ΥΔΡΟΜ.DSTRP 2 “ R=160+ΒΑΛΒ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 148,95 | 1.489,50 |  |
| 238 | ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ½ | ΣΕΤ | 100 | 2,1 | 210 |  |
| 239 | ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 3/4 | ΣΕΤ | 10 | 3,5 | 35 |  |
| 240 | ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1’’ | ΣΕΤ | 50 | 7,24 | 362 |  |
| 241 | ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1 ¼’’ | ΣΕΤ | 10 | 7,78 | 77,8 |  |
| 242 | ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1 ½ ‘’ | ΣΕΤ | 10 | 15,13 | 151,3 |  |
| 243 | ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 2’’ | ΣΕΤ | 10 | 29,123 | 291,23 |  |
|  | συνολα |  |  |  | 173.387,1 |  |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                         ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                          ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΙΑΓ. 2021-22)

Προϋπ:  215.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζομένου και μέσα στον φάκελο της προσφοράς θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά:

Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή την γλώσσα της αλλοδαπής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικών επίσημων γραφείων ποιοτικού ελέγχου (ποινή αποκλεισμού).

2. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι, εφόσον υλικά κριθούν ακατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με υλικά των προδιαγραφών που κατέθεσε στην προσφορά του. Επίσης υποχρεούται στην περίπτωση που θα προκληθεί βλάβη από  χρήση ακατάλληλου υλικού, ν’ αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον κατά την κρίση της Οικονομικής επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο το οποίο οφείλει να καταβάλλει ως αποζημίωση προς το δήμο για την βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος  με όλες τις νόμιμες συνέπειες (ποινή αποκλεισμού)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                        ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                          ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΔΙΑΓ.2021-2022)

Προϋπ: 173.387,10€        (Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1Ο

Αντικείμενο της προμήθειας-Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση

Η παρούσα μελέτη  αφορά την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΙΑΓ. 2021-22) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των ανωτέρω φορέων

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 215.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους των ανωτέρω φορέων, και συγκεκριμένα 150.000,00 το 2021 και 65.000,00 το 2022

ΆΡΘΡΟ 2Ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και με τους Ν.4605/2019 και Ν.4643/2019 και ισχύει σήμερα

2) Τις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) του ΥΠΕΣ σύμφωνα με τα άρθρα : 377 παρ.1 περ.82 , 376 και 379 του Ν.4412/2016

3) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006, τ. Α’), «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

4) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010, τ. Α’ ) , «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/08.08.2014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις.

6) Το Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α’ /20.03.2007 καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις

7) Του Ν.4013/11  ΦΕΚ 204 Α /15.09.2011  Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας ) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις

8) της αριθμ. Π1/2390/13  (ΦΕΚ – 2677 Β/ 21.10.2013) τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

9) Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’ /15.06.1995 Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

10) Του Ν. 3054 / ΦΕΚ Α’ 230/25.09.2002  Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις

11) Του Ν.4071/2012, άρθρο 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων

12) Της εγκυκλίου 3/11543/2013 του υπουργείου εσωτερικών περί ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων.

13) Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α /22.11.2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

14) Της υπ’ αριθμ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93Β) Απόφαση υπουργού προεδρίας κυβερνήσεως όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108Β) και με την ΚΥΑ 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376Β)

15) του Ν. 2690/99 «Κύρωση κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85Α)

16) του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος» (ΦΕΚ 167Α )

17) του Ν. 3469/06 «Εθνικό τυπογραφείο, εφημερίς της κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ131Α)

ΆΡΘΡΟ 3Ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου .

ΆΡΘΡΟ 4Ο

Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

Η διακήρυξη του διαγωνισμού

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική έκθεση- τεχνικές προδιαγραφές

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Οικονομική προσφορά του αναδόχου

ΆΡΘΡΟ 5Ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η προμήθεια θα εκτελεστεί κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, του οποίου οι όροι θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Βασιλείου

ΆΡΘΡΟ 6Ο

Οι δαπάνες  δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους της προμήθειας αναλογικά

ΆΡΘΡΟ 7Ο

Εγγυήσεις

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας, μη  συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ, του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών της υποβληθείσης προσφοράς. (ολικής η επί μέρους κατά ομάδα)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΆΡΘΡΟ 8Ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης –Σύμβαση

1. Στον προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται εγγράφως σχετική ανακοίνωση, να υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των  άρθρων 73 και 74 καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75,76 και 77.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ" ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη  η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

6. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση το άρθρο 317 του Ν. 4412/2016 .

.

ΆΡΘΡΟ 9Ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας δηλαδή αυθημερόν, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς το δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2‰)  στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης.

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 10Ο

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυμα του αναδόχου ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής να καταπέσει υπέρ του Δήμου  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΆΡΘΡΟ 11Ο

Παράδοση-παραλαβή των ειδών

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και στην Έδρα του Δήμου εντός 24ώρου από την παραγγελία .

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην παράδοση των ειδών άμεσα, από την λήψη της έγγραφης εντολής. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 έως 209 του Ν4412.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας δεν πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές ο προμηθευτής οφείλει να προβεί στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του φορέα, μέσα σε διάστημα δύο το πολύ ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

Η δαπάνη φόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλειας των ειδών μέχρι την παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής βαρύνει τον ανάδοχο